Откорректировать аукционную документацию предписано РДП

Отменить протокол рассмотрения заявок и внести изменение в аукционную документацию Закупки – такое предписание выдало Ингушское УФАС России  Республиканской детской поликлинике
Медучреждение проводило закупку на поставку «Системы рентгеновской диагностической стационарной общего назначения,  цифровой».  Однако,  при проведении закупки заказчик нарушил правила описания объекта закупки,  на что и акцентрировало свое внимание Комиссия Ингушского УФАС России при рассмотрении жалобы ООО «Парадиз-М».
По итогам рассмотрения жалобы заявителя,  Комиссией установлено,  что в техническом задании аукционной документации установлены требования к объекту закупки не соответствующие действующим ГОСТам и вводящие участников закупки в заблуждение.  Например,  медучреждение,  в техническом задании документации,  требовало,  чтобы рентгеновский стол для перемещения выдерживал пациента не менее 225  кг.  в то время,  как по действующему госту масса пациента должна составлять не менее 135  кг.

2018-10-04  14:37:00