Ингушским УФАС выявлено нарушение при поставке томографов в ИРКБ

Ингушским УФАС рассмотрена жалоба компании "Медиатек"  на действия Ингушской республиканской клинической больницы при закупке магнитно-резонансных томографов.
Заявитель утверждал,  что описание товара содержит характеристики,  присущие только одному производителю,  что явно благоволит этой компании.
В своем ответе заказчик заявил,  что выбранные характеристики соответствуют потребностям клиники,  и что в планах закупки учтено оборудование,  предлагаемое,  по меньшей мере,  двумя производителями.
Ключевым аргументом заказчика стал параметр,  указывающий на необходимое количество радиочастотных каналов -  "澄 или каналонезависимая система."
Однако,  в ходе рассмотрения жалобы Ингушским УФАС установлено,  что один из производителей предоставляет всего 8  каналов в стандартной комплектации,  и для расширения до 16  каналов требуется дополнительное программное обеспечение и получение нового регистрационного удостоверения от Росздравнадзора.
Кроме того,  заявитель,  ссылаясь на информацию с сайта "Сименс Здравоохранение",  указал на отсутствие подтверждений наличия альтернативного оборудования на рынке,  которое соответствовало бы изначальным требованиям закупки.
По результатам проверки,  Ингушское УФАС признало жалобу компании "Медиатек"  обоснованной и выдало предписание лечебному учреждению о прекращении выявленных нарушений.
Расширение параметров выбора при закупке оборудования могло бы способствовать разнообразию вариантов и обеспечить приобретение оборудования более высокого качества.  Такие меры помогают защитить интересы всех сторон,  пациентов и обеспечить правильное использование бюджетных средств.

2024-06-11  09:13:00